Приложение № 16

к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения   
Российской Федерации

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_

Стандарт оснащения стационарного отделения скорой медицинской помощи

1. Стандарт оснащения поста регистрации (регистратуры-диспетчерской) с рабочим местом старшего врача стационарного отделения скорой медицинской помощи

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации[[1]](#footnote-1) | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиоле-товый |

Прочее оборудование (оснащение)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Автомобили скорой медицинской помощи класса «A», «B», «C» | Не менее 1 соответст-вующего класса на 1 круглосу-точную выездную бригаду скорой медицинс-кой помощи | Не менее 1 соответст-вующего класса на 1 круглосу-точную выездную бригаду скорой медицинс-кой помощи | Не менее 1 соответст-вующего класса на 1 круглосу-точную выездную бригаду скорой медицинс-кой помощи | Не менее 1 соответст-вующего класса на 1 круглос-уточную выездную бригаду скорой медицинс-кой помощи |
|  | Пост регистратуры | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место медицинского регистратора, оборудованное компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Автоматизированное рабочее место старшего врача, оборудованное компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Терминал электронной очереди | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стеллажи или шкафы для документации | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Пост термометрии, оборудованный теплотелевизионной установкой | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Стандарт оснащения смотрового кабинета, оборудованный постом медицинской сестры, и сортировочной площадки для проведения первичной медицинской сортировки поступающих пациентов средним медицинским персоналом стационарного отделения скорой медицинской помощи

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
|  | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Дозатор для дезинфекции рук настенный | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 276930 | Каталка сидячая адаптационная | Кресло-каталка | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | 277170 | Каталка лежачая адаптационная | Каталка медицинская | 1 | 1 | 3 | 4 |
|  | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские электронные | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 258840 | Весы напольные, механические |
|  | 187250 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | 152780 | Монитор электрокардиографический с измерением ST-сегмента | Кардиомонитор | 1 | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 339490 | Электрокардиограф многоканальный, неинтерпретирующий |
|  | 137020 | Шкаф для хранения медицинских карт | Шкаф медицинский | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский бесконтактный | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора  колюще-режущих медицинских отходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Пост медицинской сестры, оборудованный компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Стул | 3 | 3 | 4 | 6 |
|  | Вешалка | 10 | 16 | 32 | 60 |
|  | Дозатор бумажных полотенец | 1 | 1 | 2 | 2 |

3. Стандарт оснащения зала ожидания для пациентов в удовлетворительном состоянии и лиц, сопровождающих пациентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростати-ческим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
|  | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Дозатор для дезинфекции рук настенный | 1 | 1 | 2 | 2 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Телевизор информационный | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Кресло трехсекционное | 6 | 16 | 32 | 48 |
|  | Кулер | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Стандарт оснащения смотрового кабинета для пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 120190 | Гигрометр для кожи | Гигрометр | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | 187250 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапев-тических процедур, механический | Кресло гинекологическое | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 180490 | Набор для гинекологичес-кого обследования | Набор для гинекологического обследования одноразовый | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапев-тических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | 227960 | Зеркало вагинальное, одноразового  использования | Влагалищные и ректальные  зеркала | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 121700 | Зеркало ректальное |
|  | 300820 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, многоразового использования | Молоток неврологический | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 300830 | Молоток неврологический перкуссионный, автоматический |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 372890 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, одноразового использования |  |  |  |  |  |
|  | 146830 | Набор для ЛОР диагностики | Набор инструментов для ЛОР осмотра | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 107170 | Рефлектор налобный | Рефлектор налобный ЛОР | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 187250 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолето-вый |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | 184200 | Ширма медицинская | Ширма односекционная | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирую-щих средств | Дозатор для дезинфекции рук настенный | 2 | 6 | 8 | 10 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Стул | 2 | 6 | 8 | 10 |
|  | Стол | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Дозатор бумажных полотенец | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лампа настольная | 1 | 3 | 4 | 5 |

5. Стандарт оснащения процедурного кабинета для пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | Дозатор для дезинфекции рук настенный | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 120190 | Гигрометр для кожи | Гигрометр | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 144330 | Кресло/Кушетка донорская | Кресло (стол+стул) для забора крови | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | 4 | 4 | 8 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |  |  |  |  |  |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора  колюще-режущих медицинских отходов | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтичес-кий | Холодильник фармацевтический | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 187250 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатичес-ким осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолето-вый |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для хранения инструментов и лекарственных средств | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи[[2]](#footnote-2) | 1 | 1 | 2 | 2 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Стул | 2 | 2 | 4 | 4 |

6. Стандарт оснащения поста санитарной обработки пациентов с клизменной

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 111420 | Набор для выполнения клизмы | Набор для выполнения клизмы для одноразового использования | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 111960 | Трубка клизменная | Трубка клизменная | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 111950 | Наконечник для клизмы, одноразового использования | Наконечник для клизмы, одноразового использования | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  | 187250 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская смотровая | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка инфузионная | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 129440 | Стойка мобильная для медицинского оборудования, без электропитания | Стойка для клизмы | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнителями |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Унитаз напольный | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Душ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Дозатор бумажных полотенец | 1 | 1 | 1 | 1 |

7. Стандарт оснащения палаты для временного размещения пациентов   
с неадекватным поведением (в состоянии психомоторного возбуждения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать | 1 | 4 | 6 | 8 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Камера наблюдения | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дверь антивандальная с окном и замком снаружи | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Решетка на окно | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Напольный унитаз | 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Стандарт оснащения инфекционного изолятора (мельцеровского бокса)   
для пациентов с подозрением на наличие инфекционных заболеваний

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | Каталка функциональная медицинская двухсекционная с матрасом не менее 80 мм толщиной | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 120210 | Кровать больничная механическая |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметри-ческий общего назначения | Прикроватный монитор с возможностью пульсоксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления, регистрации электрокардиограммы | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | 148100 | Судно подкладное | Утка медицинская | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | 148100 | Судно подкладное | Судно медицинское | 1 | 2 | 3 | 5 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Пост медицинской сестры, оборудованный компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Санузел | 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Стол | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стул | 1 | 1 | 1 | 1 |

9. Стандарт оснащения поста медицинской сестры палаты для пациентов с неадекватным поведением (в состоянии психомоторного возбуждения) и с подозрением на наличие инфекционных заболеваний

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнителями |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф с медикаментами и расходными материалами | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Манипуляционный стол | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления механический | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/  использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Глюкометр | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Пост медицинской сестры, оборудованный компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стол | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стул | 2 | 2 | 2 | 2 |

10. Стандарт оснащения палаты динамического наблюдения

с постом медицинской сестры

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфициру-ющих средств | Дозатор для дезинфекции рук настенный | 1 | 2 | 2 | 4 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | Каталка функциональная медицинская двухсекционная с матрасом не менее 80 мм толщиной | 6 | 12 | 24 | 30 |
| 120210 | Кровать больничная механическая |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для инфузионной терапии | 6 | 12 | 24 | 30 |
|  | 364790 | Переключатель выходной дыхательного газа | Клапан кислородный | 6 | 12 | 24 | 30 |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | 6 | 12 | 24 | 30 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный | 2 | 4 | 6 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 122620 | Электрокарди-ограф многоканальный, с усреднением сигнала | Электрокардиограф многоканальный | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 339490 | Электрокарди-ограф многоканальный, неинтерпрети-рующий |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопарамет-рический общего назначения | Прикроватный кардиомонитор с возможностью пульсоксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления, регистрации электрокардиограммы | 6 | 12 | 24 | 30 |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких стационарный для взрослых и детей | 1 | - | - | - |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких транспортный для взрослых и детей | 1 | - | - | - |
|  | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 | 2 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |  |  |  |  |  |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатичес-ким осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиоле-товый |
|  | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | 6 | 12 | 24 | 30 |
|  | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Сканер ультразвуковой портативный с конвексным и линейным датчиком | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессиональ-ного использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации с ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная | Отсасыватель электрический | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления  анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления механический | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | 1 | 2 | 4 | 6 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/  использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Глюкометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский бесконтактный | 1 | 1 | 2 | 3 |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Набор интубационный | 1 | - | - | - |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |
| 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |
|  | 173770 | Набор для трахеостомии, многоразового использования | Набор для трахеостомии | 1 | - | - | - |
| 173850 | Набор для трахеостомии, одноразового использования |
|  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | Увлажнители кислорода | 6 | 12 | 24 | 30 |
|  | 229860 | Насос шприцевой | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнителями |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора  колюще-режущих медицинских отходов | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 148100 | Судно подкладное | Утка медицинская | 2 | 4 | 6 | 10 |
|  | 148100 | Судно подкладное | Судно медицинское | 3 | 6 | 9 | 15 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Пост медицинской сестры, оборудованный компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Пост врача, оборудованный компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стул | 6 | 12 | 24 | 30 |
|  | Дозатор бумажных полотенец | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доска учета пациентов | 1 | 2 | 3 | 4 |

**11. Стандарт оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии с постом медицинской сестры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфициру-ющих средств | Дозатор для дезинфекции рук настенный | - | 2 | 4 | 4 |
|  | 290200 | Кровать с электроприводом адаптационная | Кровать реанимационная многофункциональная | - | 6 | 12 | 12 |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для стационарный для взрослых и детей | - | 6 | 12 | 12 |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для транспортный для взрослых и детей | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования | Набор интубационный | - | 1 | 2 | 2 |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |  |  |  |
|  | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации вен и сосудов однократного применения | - | 3 | 6 | 6 |
| 275720 | Набор для катетеризации анестезиологи-ческий |
| 357960 | Набор для катетеризации центральных вен, длительного использования |
|  | 229860 | Насос шприцевой | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | - | 12 | 24 | 24 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопарамет-рический общего назначения | Монитор для контроля физиологических параметров (электрокардиограмма, непрямое измерение артериального давления, пульсоксиметрия, капнография, инвазивный мониторинг артериального давления) | - | 6 | 12 | 12 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | Каталка функциональная медицинская трехсекционная с матрасом не менее 80 мм толщиной | - | 6 | 12 | 12 |
| 120210 | Кровать больничная механическая |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумба прикроватная | - | 6 | 12 | 12 |
|  | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Сканер ультразвуковой портативный с конвексным и линейным датчиком | - | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессиональ-ного использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации с ЭКГ | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 266500 | Электрокардиостимулятор внешний, для эпикардиальной стимуляции | Электрокардиостимулятор | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/  использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Глюкометр | - | 1 | 1 | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский | - | 3 | 6 | 6 |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | - | 1 | 2 | 2 |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатичес-ким осаждением, передвижной |
|  | 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолето-вый |  |  |  |  |  |
|  | 352580 | Холодильник/морозильная камера фармацевти-ческий | Холодильник с температурой морозильной камеры не менее -18°С | - | 1 | 1 | 1 |
|  | 332390 | Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации, с питанием от батареи | Устройство электромеханическое для непрямого массажа сердца | - | 1 | 1 | 1 |
|  | 114290 | Система рентгенографии-ческой цифровой визуализации грудной клетки | Аппарат рентгеновский передвижной | - | 1 | 1 | 1 |
|  | 173770 | Набор для трахеостомии, многоразового использования | Набор для трахеостомии | - | 1 | 1 | 1 |
| 173850 | Набор для трахеостомии, одноразового использования |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапев-тических процедур передвижной | Светильник бестеневой медицинский передвижной | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 179320 | Видеоларингос-коп интубационный гибкий, многоразового использования | Комплект аппаратуры и инструментов для эндоскопической интубации с фиброскопом | - | - | 1 | 1 |
| 172720 | Воздуховод ротоглоточный, многоразового использования |
| 172730 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный  механический | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами  механический с анероидным манометром | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 148100 | Судно подкладное | Судно медицинское | - | 3 | 6 | 6 |
|  | 148100 | Судно подкладное | Утка медицинская | - | 3 | 6 | 6 |
|  | 208190 | Унитаз для сидения | Кресло туалетное (или туалетный стул) | - | 1 | 1 | 1 |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для инфузионной терапии | - | 6 | 12 | 12 |
|  | 276930 | Каталка сидячая, адаптационная | Кресло-каталка | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка межкорпусная грузовая | - | 1 | 1 | 1 |
|  | 124530 | Насос инфузионный механический | Инфузионный насос | - | 1 | 2 | 2 |
| 260420 | Насос инфузионный общего назначения |
|  | 152160 | Баллон для кислорода со встроенным регулятором перезаправляемый | Баллоны кислородные общей емкостью 20 л/сут (2,5, 5, 10) | - | 1 | 2 | 2 |
| 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |
| 156090 | Баллон для кислорода перезаправляемый |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтичес-кий | Холодильная камера фармацевтическая | - | 1 | 1 | 1 |
|  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | Увлажнители кислородные | - | 6 | 12 | 12 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | - | 2 | 4 | 4 |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнителями |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора  колюще-режущих медицинских отходов | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский бесконтактный | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 364790 | Переключатель выходной дыхательного газа | Клапан кислородный | - | 6 | 12 | 12 |
|  | 122620 | Электрокардио-граф многоканальный, с усреднением сигнала | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 2 | 2 |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Консоль палатная прикроватная настенная | - | 6 | 12 | 12 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Автоматизированное рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога, оборудованное компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Пост медицинской сестры, оборудованное компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Светильник прикроватный индивидуальный | - | 2 | 4 | 4 |
|  | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Дозатор бумажных полотенец | - | 1 | 2 | 2 |

12. Стандарт оснащения палаты краткосрочного пребывания с постом медицинской сестры

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной класси-фикации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфицирую-щих средств | Дозатор для дезинфекции рук настенный | - | 4 | 6 | - |
|  | 122620 | Электрокардио-граф многоканальный, с усреднением сигнала | Электрокардиограф многоканальный | - | 1 | 1 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 339490 | Электрокарди-ограф многоканальный, неинтерпретиру-ющий |  |  |  |  |  |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | Каталка функциональная медицинская двухсекционная с матрасом не менее 80 мм толщиной | - | 2 | 4 | - |
| 120210 | Кровать больничная механическая |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для инфузионной терапии | - | 12 | 24 | - |
|  | 364790 | Переключатель выходной дыхательного газа | Клапан кислородный | - | 12 | 24 | - |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | - | 12 | 24 | - |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный | - | 4 | 6 | - |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопарамет-рический общего назначения | Прикроватный кардиомонитор с возможностью пульсоксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления, регистрации электрокардиограммы | - | 12 | 24 | - |
|  | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания | - | 1 | 1 | - |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | - | 2 | 3 | - |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатичес-ким осаждением, передвижной |  |  |  |  |  |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолето-вый |
|  | 184200 | Ширма медицинская | Ширма | - | 6 | 12 | - |
|  | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Сканер ультразвуковой портативный с конвексным и линейным датчиком | - | 1 | 1 | - |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессиональ-ного использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации с ЭКГ | - | 1 | 1 | - |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная | Отсасыватель электрический | - | 1 | 1 | - |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский | - | 4 | 8 | - |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Аппарат для измерения артериального давления механический | - | 1 | 2 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/  использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Глюкометр | - | 1 | 1 | - |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | - | 2 | 4 | - |
|  | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский бесконтактный | - | 1 | 2 | - |
|  | 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | Увлажнители кислорода | - | 12 | 24 | - |
|  | 229860 | Насос шприцевой | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) | - | 2 | 4 | - |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | - | 4 | 6 | - |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнителями |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора  колюще-режущих медицинских отходов | - | 2 | 3 | - |
|  | 148100 | Судно подкладное | Утка медицинская | - | 4 | 6 | - |
|  | 148100 | Судно подкладное | Судно медицинское | - | 6 | 9 | - |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | Пост медицинской сестры, оборудованный компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | - | 1 | 1 | - |
|  | Пост врача, оборудованный компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | - | 1 | 1 | - |
|  | Дозатор бумажных полотенец | - | 2 | 3 | - |
|  | Стул | - | 12 | 24 | - |
|  | Доска учета пациентов | - | 12 | 24 | - |

13. Стандарт оснащения перевязочного кабинета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номенк-латурной класси-фикации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 120190 | Гигрометр для кожи | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффектив-ный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 152700 | Очиститель воздуха |
|  |  | фильтрующий высокоэффектив-ный, стационарный |  |  |  |  |  |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатичес-ким осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолето-вый |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапев-тических процедур, механический | Стол перевязочный | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 187150 | Стол для осмотра/терапев-  тических процедур, с питанием от сети |
| 187220 | Стол для осмотра/терапев-тических процедур, с гидравлическим приводом |
|  | 326450 | Материал перевязочный пленочный проницаемый для жидкости биополимерный | Материал перевязочный хирургический | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 347970 | Набор хирургических перевязочных материалов/  простыней, одноразового использования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 379730 | Набор хирургических перевязочных материалов/  простыней, многоразового использования |  |  |  |  |  |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирурги-ческих процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов хирургических | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 379420 | Контейнер для стерилизации/  дезинфекции, одноразового использования | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 2 | 2 | 2 | 4 |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/  терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | 129360 | Светильник операционный | Лампа операционная потолочная бестеневая | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 187210 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур стационарный |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Емкости для отходов класса А и Б | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнителями |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 103650 | Дозатор для мыла/ дезинфициру-ющих средств | Дозатор для дезинфекции рук настенный | 2 | 2 | 4 | 4 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
| 1. | Дозатор бумажных полотенец | 1 | 1 | 2 | 2 |

**14. Стандарт дополнительного оснащения стационарного отделения скорой медицинской помощи на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номенк-латурной класси-фикации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество в зависимости от числа поступающих пациентов в сутки, шт. | | | |
| до 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | более 200 |
|  | 104010 | Костюм изолирующий | Комбинезон защитный одноразовый | 24 | 32 | 40 | 48 |
|  | 130100 | Очки для защиты от радиации | Очки для защиты от радиации | 24 | 32 | 40 | 48 |
|  | 181830 | Респиратор хирургический | Респиратор | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 218620 | Респиратор хирургический/  медицинский, антибактериаль-ный |
| 369400 | Респиратор хирургический/  медицинский, без антибактериальных свойств, одноразового использования восстановленный |
|  | 122540 | Перчатки смотровые/  процедурные из латекса гевеи, неопудренные, не антибактериаль-ные | Перчатки | 24 | 32 | 40 | 48 |
|  | 141650 | Бахилы | Бахилы | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 269290 | Бахилы водонепроницае-мые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки складные | 12 | 24 | 32 | 48 |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка инфузионная | 12 | 24 | 32 | 48 |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов | Аппарат искусственной вентиляции легких с возможностью проведения принудительной и вспомогательной вентиляции легких | 4 | 12 | 24 | 32 |
| 314860 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмо-приводом для транспортировки пациентов |
|  | 293880 | Одеяло спасательное | Термическое покрывало | 12 | 24 | 32 | 48 |

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225). [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 1н   
   «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи   
   и паллиативной медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный № 50291) [↑](#footnote-ref-2)