Приложение № 19

к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения   
Российской Федерации

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_

Стандарт оснащения

**блока краткосрочного пребывания стационарного отделения скорой медицинской помощи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатурной классифи-кации[[1]](#footnote-1) | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое коли-чество, шт. |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | Кровать функциональная медицинская двухсекционная с матрасом не менее 80 мм толщиной | 30 |
| 120210 | Кровать больничная механическая |
|  | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | 30 |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для инфузионной терапии | 30 |
|  | 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный | 3 |
|  | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный | Концентратор кислорода | 1 |
| 191160 | Концентратор кислорода стационарный |
|  | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 122850 | Аппарат для измерения  артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |
|  | 300820 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, многоразового использования | Неврологический молоток | 1 |
| 300830 | Молоток неврологический перкуссионный, автоматический |
| 372890 | Молоток неврологический перкуссионный, ручной, одноразового использования |
|  | 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
| 339490 | Электрокардиограф многоканальный, неинтерпретирующий |
|  | 232490 | Спирометр диагностический | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 1 |
|  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр | 2 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Глюкометр | 1 |
|  | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
| 258840 | Весы напольные, механические |
| 258800 | Весы напольные,электронные |
|  | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
|  | 232490 | Спирометр диагностический | Спирометр | 1 |
|  | 136700 | Блок терминальный для медицинского воздуха системы подачи медицинских газов | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации с ЭКГ |  |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Консоль палатная прикроватная настенная | 30 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | Прикроватный кардиомонитор с возможностью пульсоксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления, регистрации электрокардиограммы | 30 |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный | 1 |
| 191650 | Набор для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования |
|  | 118170 | Матрас противопролежневый секционный | Матрац противопролежневый | 3 |
|  | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях | 1 |
|  | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи | 1 |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр медицинский | 2 |
|  | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | По коли-честву помеще-ний |
| 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/  дезинфекции помещений |
|  | 208190 | Унитаз для сидения | Кресло туалетное (или туалетный стул) | 3 |
| 220280 | Кресло-туалет |
|  | 276930 | Каталка сидячая, адаптационная | Кресло-каталка | 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка-каталка для перевозки больных внутрикорпусная | 2 |
|  | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | 1 |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции | Емкости с крышками для дезрастворов | 3 |
|  | 379420 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, одноразового использования | Контейнер (емкость) для стерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 3 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |
|  | 187250 | Стол для осмотра /терапевтических процедур, механический | Кушетка медицинская смотровая | 1 |
|  | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Сканер ультразвуковой портативный с конвексным и линейным датчиком | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 2 |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
|  | 152160 | Баллон для кислорода со встроенным регулятором перезаправляемый | Баллоны с кислородом минимум 10 л/сут | 1 |
| 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |
| 156090 | Баллон для кислорода перезаправляемый |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный с принадлежностями | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик инструментальный | 8 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка межкорпусная грузовая | 2 |
|  | 173150 | Фонарик ручной для осмотра/терапевтических процедур | Фонарик диагностический с элементом питания | 5 |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения лекарственных средств | 1 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский | 9 |
| 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|  | Пост медицинской сестры, оборудованный компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место врача, оборудованное компьютером с возможностью подключения к медицинской информационной системе медицинской организации, многофункциональным устройством, телефоном | 1 |
|  | Система палатной сигнализации | 1 |
|  | Светильник прикроватный индивидуальный | 30 |

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225). [↑](#footnote-ref-1)