Приложение № 5

к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_

Стандарт оснащения станции скорой медицинской помощи,

отделения скорой медицинской помощи, центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф

**1. Прочее оборудование (оснащение) станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи, центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|  | Автомобиль скорой медицинской помощи класса «А», «В», «С» | Не менее 1 соответствующего класса на 1 круглосуточную выездную бригаду скорой медицинской помощи |

* 1. **Стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса «A» для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номенклатурной классификации[[1]](#footnote-1) | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количест-во, шт. |
|  | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор с мануальным и синхронизированным режимами, с наличием взрослых и детских электродов | 1 |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 156100 | Редуктор баллона для медицинского газа нестационарный | Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый | 1 |
|  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками | 1 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 |
| 300740  | Глюкометр для индивидуального использования/использования вблизи пациента ИВД, с питанием от сети |
| 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф профессиональный многоканальный (анализ аритмий, дисплей, вывод электрокардиограммы на печать по три отведения и более, 12 синхронно регистрируемых отведений, автоматическая интерпретация электрокардиограммы с подтвержденной | 1 |
|  |  |  | точностью, телеметрия электрокардиограммы на рабочем месте дежурного врача для дистанционной консультации выездной бригады скорой медицинской помощи) |  |
|  | 207270 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные | Тележка-каталка со съемными кресельными носилками, с возможностью фиксации пациента | 1 |
| 321600 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, электрогидравлические |
| 336610 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, пневматические |
|  | 320800 | Устройство приемное носилок-каталки для скорой медицинской помощи | Приемное устройство тележки-каталки | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении | 1 |
|  | 351870 | Бандаж для таза, многоразового использования | Пояс иммобилизационный для стабилизации таза, разных размеров | 3 |
| 354830 | Бандаж для таза, одноразового использования |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо комплект из двух шин регулируемого размера для взрослых | 1 |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо комплект из двух шин регулируемого размера для детей | 1 |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 60 см | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |  |  |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 80 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 120 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
|  | 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |  |  |
|  | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный | 1 |
| 110290 | Иммобилизатор головы/шеи, одноразового использования |
| 149360 | Доска для иммобилизации спины |
|  | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Повязки разгружающие для верхней конечности (для взрослых и детей) | Не менее 2 |
| 156850 | Повязка поддерживающая для руки |
|  | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Косынка медицинская | 10 |
| 156850 | Повязка поддерживающая для руки |
|  | 293880 | Одеяло спасательное | Одеяло спасательное | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
|  | 180770 | Респиратор общего применения, одноразового использования | Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха | По коли-честву работ-ников выездной бригады скорой меди-цинской помощи |
| 181830 | Респиратор хирургический |
| 218620 | Респиратор хирургический/медицинский, антибактериальный |
| 369400 | Респиратор хирургический/медицинский, без антибактериальных свойств, одноразового использования восстановленный |
| 369410 | Респиратор общего применения, одноразового использования восстановленный |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 374720 | Респиратор общего применения, многоразового использования |  |  |
|  | 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки или экран защитный для глаз | По коли-честву работ-ников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 274530 | Экран защитный для глаз, одноразового использования |
| 343590 | Экран защитный для лица, многоразового использования |
| 343600 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
| 369380 | Экран защитный для глаз, одноразового использования восстановленный |
| 369390 | Экран защитный для лица, одноразового использования восстановленный |
| 372830 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
|  | 156500 | Фартук гигиенический, одноразового использования | Клеенчатый фартук | По коли-честву работ-ников выездной бригады скорой медицин-ской помощи |
| 156520 | Фартук гигиенический, многоразового использования |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования | Хлопчатобумажные салфетки одноразовые | Не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл | 1 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов | Не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер или мешок для медицинских отходов класса В | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |  |  |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) | Не менее 20 |
|  | 250290 | Сейф для хранения наркотических препаратов | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ | 1 |
| 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|  | Автомобильный видеорегистратор | 1 |
|  | Ведро пластиковое | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) | 1 |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | По количеству медицинских работников выездной бригады скорой медицинской помощи |
|  | Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи[[2]](#footnote-2) | 1 |
|  | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Средство радиосвязи  | 1 |
|  | Мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги | 1 |
|  | Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Фонарь портативный аккумуляторный | Не менее 1 |
|  | Планшетный компьютер на базе отечественной операционный системы с возможностью подключения к медицинским информационным системам или государственным информационным системам субъектов Российской Федерации, с возможностью передачи информации о пациенте, к которому выполнен вызов скорой медицинской помощи, в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен пациент, для активного наблюдения за его состоянием, с возможностью получения информации о наличии хронических заболеваний у пациента, к которому выполняется вызов скорой медицинской помощи | 1 |

**1.2. Стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса «B»
для фельдшерской и врачебной общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи, выездной экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатур-ной класси-фикации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|  | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор с мануальным и синхронизированным режимами, с наличием взрослых и детских электродов | 1 |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
|  | 156100 | Редуктор баллона для медицинского газа нестационарный | Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый | 1 |
|  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками | 1 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 |
| 300740 | Глюкометр для индивидуального использования/использования вблизи пациента ИВД, с питанием от сети |
| 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф профессиональный многоканальный (анализ аритмий, дисплей, вывод электрокардиограммы на печать по три отведения и более, 12 синхронно регистрируемых отведений, автоматическая интерпретация электрокардиограммы с подтвержденной точностью, телеметрия электрокардиограммы на рабочем месте дежурного врача для дистанционной консультации выездной бригады скорой медицинской помощи) | 1 |
|  | 207270 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные | Тележка-каталка со съемными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя, с возможностью фиксации пациента | 1 |
| 321600 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, электрогидравлические |
| 336610 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, пневматические |
|  | 320800 | Устройство приемное носилок-каталки для скорой медицинской помощи | Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении | 1 |
|  | 351870 | Бандаж для таза, многоразового использования | Пояс иммобилизационный для стабилизации таза, разных размеров | 3 |
| 354830 | Бандаж для таза, одноразового использования |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо комплект из двух шин регулируемого размера для взрослых | 1 |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо комплект из двух шин регулируемого размера для детей | 1 |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 60 см | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |  |  |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 80 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 120 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
|  | 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |  |  |
|  | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный | 1 |
| 110290 | Иммобилизатор головы/шеи, одноразового использования |
| 149360 | Доска для иммобилизации спины |
|  | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Повязки разгружающие для верхней конечности (для взрослых и детей) | Не менее 2 |
| 156850 | Повязка поддерживающая для руки |
|  | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Косынка медицинская | 10 |
|  | 156850 | Повязка поддерживающая для руки |  |  |
|  | 293880 | Одеяло спасательное | Одеяло спасательное | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
|  | 180770 | Респиратор общего применения, одноразового использования | Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха | По количеству работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 181830 | Респиратор хирургический |
| 218620 | Респиратор хирургический/медицинский, антибактериальный |
| 369400 | Респиратор хирургический/медицинский, без антибактериальных свойств, одноразового использования восстановленный |
| 369410 | Респиратор общего применения, одноразового использования восстановленный |
| 374720 | Респиратор общего применения, многоразового использования |
|  | 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки или экран защитный для глаз | По количеству работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 274530 | Экран защитный для глаз, одноразового использования |
| 343590 | Экран защитный для лица, многоразового использования |
| 343600 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
|  | 369380 | Экран защитный для глаз, одноразового использования восстановленный |  |  |
| 369390 | Экран защитный для лица, одноразового использования восстановленный |
| 372830 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
|  | 156500 | Фартук гигиенический, одноразового использования | Клеенчатый фартук | По количеству работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 156520 | Фартук гигиенический, многоразового использования |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования | Хлопчатобумажные салфетки одноразовые | Не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл | 1 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов | Не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер или мешок для медицинских отходов класса В | 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) | Не менее 20 |
|  | 250290 | Сейф для хранения наркотических препаратов | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ | 1 |
| 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |
|  | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года; комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский); набор дыхательных контуров; комплект фильтров для дыхательного контура однократного применения (детские и взрослые) | 1 |
| 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |
| 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких пневматический автоматический, многоразового использования |
| 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |
|  | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсасыватель | 1 |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
|  | 213210 | Система ингаляционной терапии, с подогревом | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 |
| 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева |
|  | 229860 | Насос шприцевой | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 1 |
| 260420 | Насос инфузионный общего назначения |
|  | 157270 | Матрас вакуумный для позиционирования пациента | Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела | 1 |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам | 1 |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температурыинфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |
|  | 136930 | Баллон для медицинского воздуха перезаправляемый | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры | Не менее 1 |
| 152160 | Баллон для кислорода со встроенным регулятором перезаправляемый |
| 156090 | Баллон для кислорода перезаправляемый |
|  | 136700 | Блок терминальный для медицинского воздуха системы подачи медицинских газов | Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой) | 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|  | Автомобильный видеорегистратор | 1 |
|  | Ведро пластиковое | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) | 1 |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | По количеству медицинских работников выездной бригады скорой медицинской помощи |
|  | Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи[[3]](#footnote-3) | 1 |
|  | Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Средство радиосвязи  | 1 |
|  | Мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги | 1 |
|  | Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Фонарь портативный аккумуляторный | Не менее 1 |
|  | Планшетный компьютер на базе отечественной операционный системы с возможностью подключения к медицинским информационным системам или государственным информационным системам субъектов Российской Федерации, с возможностью передачи информации о пациенте, к которому выполнен вызов скорой медицинской помощи, в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен пациент, для активного наблюдения за его состоянием, с возможностью получения информации о наличии хронических заболеваний у пациента, к которому выполняется вызов скорой медицинской помощи | 1 |

**1.3. Стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса «B»**

**для специализированной психиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатур-ной класси-фикации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое коли-чество, шт. |
|  | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор с мануальным и синхронизированным режимами, с наличием взрослых и детских электродов | 1 |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
|  | 156100 | Редуктор баллона для медицинского газа нестационарный | Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый | 1 |
|  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками | 1 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 |
| 300740 | Глюкометр для индивидуального использования/использования вблизи пациента ИВД, с питанием от сети |
| 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф профессиональный многоканальный (анализ аритмий, дисплей, вывод электрокардиограммы на печать по три отведения и более, 12 синхронно регистрируемых отведений, автоматическая интерпретация электрокардиограммы с подтвержденной точностью, телеметрия электрокардиограммы на рабочем месте дежурного врача для дистанционной консультации выездной бригады скорой медицинской помощи) | 1 |
|  | 207270 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные | Тележка-каталка со съемными носилками с фиксирующими ремнями | 1 |
| 321600 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, электрогидравлические |
| 336610 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, пневматические |
|  | 320800 | Устройство приемное носилок-каталки для скорой медицинской помощи | Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки кресельные складные с фиксирующими ремнями с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками дляпереноски пациента в сидячем положении | 1 |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо комплект  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования | из двух шин регулируемого размера для взрослых |  |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо комплект из двух шин регулируемого размера для детей | 1 |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 60 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 80 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 120 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный | 1 |
| 110290 | Иммобилизатор головы/шеи, одноразового использования |
| 149360 | Доска для иммобилизации спины |
|  | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Повязки разгружающие для верхней конечности (для взрослых и детей) | Не менее 2 |
| 156850 | Повязка поддерживающая для руки |
|  | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Косынка медицинская | 10 |
| 156850 | Повязка поддерживающая для руки |
|  | 293880 | Одеяло спасательное | Одеяло спасательное | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 180770 | Респиратор общего применения, одноразового использования | Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха | По количеству работников выездной бригады скорой медицин-ской помощи |
| 181830 | Респиратор хирургический |
| 218620 | Респиратор хирургический/медицинский, антибактериальный |
| 369400 | Респиратор хирургический/медицинский, без антибактериальных свойств, одноразового использования восстановленный |
| 369410 | Респиратор общего применения, одноразового использования восстановленный |
| 374720 | Респиратор общего применения, многоразового использования |
|  | 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки или экран защитный для глаз | По количеству работников выездной бригады скорой медицин-ской помощи |
| 274530 | Экран защитный для глаз, одноразового использования |
| 343590 | Экран защитный для лица, многоразового использования |
| 343600 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
| 369380 | Экран защитный для глаз, одноразового использования восстановленный |
| 369390 | Экран защитный для лица, одноразового использования восстановленный |
| 372830 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
|  | 156500 | Фартук гигиенический, одноразового использования | Клеенчатый фартук | По количеству медицинс-ких работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 156520 | Фартук гигиенический, многоразового использования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования | Хлопчатобумажные салфетки одноразовые | Не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл | 1 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов | Не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер или мешок для медицинских отходов класса В | 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) | Не менее 20 |
|  | 250290 | Сейф для хранения наркотических препаратов | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ | 1 |
| 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |
|  | 136930 | Баллон для медицинского воздуха перезаправляемый | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры | Не менее 1 |
| 152160 | Баллон для кислорода со встроенным регулятором перезаправляемый |
| 156090 | Баллон для кислорода перезаправляемый |
|  | 136700 | Блок терминальный для медицинского воздуха системы подачи медицинских газов | Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой) | 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|  | Автомобильный видеорегистратор | 1 |
|  | Ведро пластиковое | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) | 1 |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | По количеству медицинских работников выездной бригады скорой медицинской помощи |
|  | Комплект средств для применения мер физического стеснения  | 3 |
|  | Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи[[4]](#footnote-4) | 1 |
|  | Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Средство радиосвязи  | 1 |
|  | Мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги | 1 |
|  | Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Фонарь портативный аккумуляторный | Не менее 1 |
|  | Планшетный компьютер на базе отечественной операционный системы с возможностью подключения к медицинским информационным системам или государственным информационным системам субъектов Российской Федерации, с возможностью передачи информации о пациенте, к которому выполнен вызов скорой медицинской помощи, в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен пациент, для активного наблюдения за его состоянием, с возможностью получения информации о наличии хронических заболеваний у пациента, к которому выполняется вызов скорой медицинской помощи | 1 |

**1.4. Стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса «C»**

**для специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации, выездной экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатур-ной класси-фикации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое коли-чество, шт. |
|  | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор-монитор (бифазный импульс, встроенный принтер, электроды взрослые и детские, функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии, капнометрии и неинвазивного измерения артериального давления) | 1 |
| 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |
|  | 156100 | Редуктор баллона для медицинского газа нестационарный | Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками | 1 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 |
| 300740 | Глюкометр для индивидуального использования/использования вблизи пациента ИВД, с питанием от сети |
| 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф профессиональный многоканальный (анализ аритмий, дисплей, вывод электрокардиограммы на печать по три отведения и более, 12 синхронно регистрируемых отведений, автоматическая интерпретация электрокардиограммы с подтвержденной точностью, телеметрияэлектрокардиограммы на рабочем месте дежурного врача для дистанционной консультации выездной бригады скорой медицинской помощи) | 1 |
|  | 207270 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные | Тележка-каталка со съемными носилками и штативом разборным для вливаний с автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, со съемными жесткими носилками, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством), c  | 1 |
| 321600 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, электрогидравлические |
| 336610 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, пневматические |
|  |  |  | возможностью фиксации пациента |  |
|  | 320800 | Устройство приемное носилок-каталки для скорой медицинской помощи | Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента | 1 |
|  | 354830 | Бандаж для таза, одноразового использования | Пояс иммобилизационный для стабилизации таза, разных размеров | 3 |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо комплект из двух шин регулируемого размера для взрослых | 1 |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо комплект из двух шин регулируемого размера для детей | 1 |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 60 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 80 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 120 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный | 1 |
|  | 110290 | Иммобилизатор головы/шеи, одноразового использования |  |  |
| 149360 | Доска для иммобилизации спины |
|  | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Повязки разгружающие для верхней конечности (для взрослых и детей) | Не менее 2 |
| 156850 | Повязка поддерживающая для руки |
|  | 125960 | Повязка для руки через шею и запястье | Косынка медицинская | 10 |
| 156850 | Повязка поддерживающая для руки |
|  | 293880 | Одеяло спасательное | Одеяло спасательное | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
|  | 180770 | Респиратор общего применения, одноразового использования | Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха | По количеству работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 181830 | Респиратор хирургический |
| 218620 | Респиратор хирургический/медицинский, антибактериальный |
| 369400 | Респиратор хирургический/медицинский, без антибактериальных свойств, одноразового использования восстановленный |
| 369410 | Респиратор общего применения, одноразового использования восстановленный |
| 374720 | Респиратор общего применения, многоразового использования |
|  | 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки или экран защитный для глаз | По количеству работников выездной бригады  |
| 274530 | Экран защитный для глаз, одноразового использования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 343590 | Экран защитный для лица, многоразового использования |  | скорой медицин-ской помощи |
| 343600 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
| 369380 | Экран защитный для глаз, одноразового использования восстановленный |
| 369390 | Экран защитный для лица, одноразового использования восстановленный |
| 372830 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
|  | 156500 | Фартук гигиенический, одноразового использования | Клеенчатый фартук | По количеству медицинс-ких работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 156520 | Фартук гигиенический, многоразового использования |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования | Хлопчатобумажные салфетки одноразовые | Не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл | 1 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов | Не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер или мешок для медицинских отходов класса В | 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) | Не менее 20 |
|  | 250290 | Сейф для хранения наркотических препаратов | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ | 1 |
| 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |
|  | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной ивспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года, с возможностью проведения искусственной вентиляции легких с контролем по объему и по давлению; комплект системы для ингаляции кислорода - маска и трубка (взрослый и детский); набор дыхательных контуров, комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский и взрослый); встроенный или внешний волюметрический блок | 1 |
| 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |
| 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких пневматический автоматический, многоразового использования |
| 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |
|  | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсасыватель  | 1 |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 213210 | Система ингаляционной терапии, с подогревом | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 |
| 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева |
|  | 229860 | Насос шприцевой | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | Не менее 2 |
| 260420 | Насос инфузионный общего назначения |
|  | 157270 | Матрас вакуумный для позиционирования пациента | Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела | 1 |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам | 1 |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов либо один контейнер на 12 флаконов | 2 |
|  | 136930 | Баллон для медицинского воздуха перезаправляемый | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры | Не менее 2 |
| 152160 | Баллон для кислорода со встроенным регулятором перезаправляемый |
| 156090 | Баллон для кислорода перезаправляемый |
|  | 136700 | Блок терминальный для медицинского воздуха системы подачи медицинских газов | Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой) | 1 |
|  | 274570 | Система мониторинга множества физиологических показателей, клиническая | Монитор пациента реанимационно-анестезиологический транспортный (мониторирование электрокардиограммы в 3-х отведениях; с функциями  | 1 |
|  |  |  | неинвазивного измерения артериального давления, капнометрии, пульсоксиметрии, измерения температуры тела пациента; со встроенным принтером, с возможностью переноса данных на компьютер) |  |
|  | 191820 | Аппарат сердечно-легочной реанимации | Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации | 1 |
| 216710 | Аппарат пневматический для компрессии грудной клетки при сердечно-легочной реанимации |
| 290130 | Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации с электропитанием |
| 332390 | Устройство для проведения сердечно-легочной реанимации, с питанием от батареи |
|  | 266430 | Электрокардиостимулятор внешний, для чрескожной стимуляции | Портативный аппарат для временной эндокардиальной и черезпищеводной электрокардиостимуляции | 1 |
| 273990 | Электрокардиостимулятор внешний, чреспищеводный |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|  | Автомобильный видеорегистратор | 1 |
|  | Ведро пластиковое | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) | 1 |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | По количеству медицинских работников выездной бригады скорой медицинской помощи |
|  | Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи[[5]](#footnote-5) | 1 |
|  | Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Средство радиосвязи | 1 |
|  | Мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги | 1 |
|  | Укладка специализированная (реанимационная) для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Фонарь портативный аккумуляторный | Не менее 1 |
|  | Планшетный компьютер на базе отечественной операционный системы с возможностью подключения к медицинским информационным системам или государственным информационным системам субъектов Российской Федерации, с возможностью передачи информации о пациенте, к которому выполнен вызов скорой медицинской помощи, в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен пациент, для активного наблюдения за его состоянием, с возможностью получения информации о наличии хронических заболеваний у пациента, к которому выполняется вызов скорой медицинской помощи | 1 |

**1.5. Стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса «C»
для специализированной выездной бригады корой медицинской помощи анестезиологии-реанимации педиатрической, выездной экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номен-клатур-ной класси-фикации | Наименование вида Номенклатурной классификации | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое коли-чество, шт. |
|  | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор-монитор (бифазный импульс, встроенный принтер, электроды взрослые и детские, функции электрокардиостимуляции,  | 1 |
| 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |
|  |  |  | пульсоксиметрии, капнометрии и неинвазивного измерения артериального давления) |  |
|  | 156100 | Редуктор баллона для медицинского газа нестационарный | Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый | 1 |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 |
| 300740 | Глюкометр для индивидуального использования/использования вблизи пациента ИВД, с питанием от сети |
| 345200 | Глюкометр ИВД, для использования вблизи пациента |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф профессиональный многоканальный (анализ аритмий, дисплей, вывод электрокардиограммы на печать по три отведения и более, 12 синхронно регистрируемых отведений, автоматическая интерпретация электрокардиограммы с подтвержденной точностью, телеметрия электрокардиограммы нарабочем месте дежурного врача для дистанционной консультации выездной бригады скорой медицинской помощи) | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 207270 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, ручные | Тележка-каталка со съемными носилками и фиксирующими ремнями | 1 |
| 321600 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, электрогидравлические |
| 336610 | Носилки-каталка для скорой медицинской помощи, пневматические |
|  | 320800 | Устройство приемное носилок-каталки для скорой медицинской помощи | Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты инкубатора (диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм) | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении | 1 |
|  | 114030 | Носилки портативные | Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента | 1 |
|  | 182800 | Воротник для шейного отдела позвоночника, многоразового использования | Комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо комплект из двух шин регулируемого размера для детей | 1 |
| 182810 | Воротник для шейного отдела позвоночника, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 60 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
|  | 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |  |  |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 80 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 128020 | Шина надувная для конечностей | Шина для конечностей длиной 120 см | 2 |
| 338210 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, одноразового использования |
| 352050 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, многоразового использования |
| 363470 | Шина на конечность для оказания первой помощи, не формуемая, многоразового использования |
| 369080 | Шина на конечность для оказания первой помощи, формуемая, одноразового использования |
|  | 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования | Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный | 1 |
|  | 110290 | Иммобилизатор головы/шеи, одноразового использования |  |  |
| 149360 | Доска для иммобилизации спины |
|  | 293880 | Одеяло спасательное | Одеяло спасательное | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1 |
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
|  | 180770 | Респиратор общего применения, одноразового использования | Маска-респиратор защитный (одноразовый) медицинский с клапаном выдоха | По количеству работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 181830 | Респиратор хирургический |
| 218620 | Респиратор хирургический/медицинский, антибактериальный |
| 369400 | Респиратор хирургический/медицинский, без антибактериальных свойств, одноразового использования восстановленный |
| 369410 | Респиратор общего применения, одноразового использования восстановленный |
| 374720 | Респиратор общего применения, многоразового использования |
|  | 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки или экран защитный для глаз | По количеству работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 274530 | Экран защитный для глаз, одноразового использования |
| 343590 | Экран защитный для лица, многоразового использования |
| 343600 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
| 369380 | Экран защитный для глаз, одноразового использования восстановленный |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 369390 | Экран защитный для лица, одноразового использования восстановленный |  |  |
| 372830 | Экран защитный для глаз, многоразового использования |
|  | 156500 | Фартук гигиенический, одноразового использования | Клеенчатый фартук | По количеству работников выездной бригады скорой медицинс-кой помощи |
| 156520 | Фартук гигиенический, многоразового использования |
|  | 137100 | Полотенце/салфетка медицинская сухая, одноразового использования | Хлопчатобумажные салфетки одноразовые | Не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл | 1 |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов | Не менее 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер или мешок для медицинских отходов класса В | 1 |
| 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции |
| 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |
| 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л) | Не менее 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250290 | Сейф для хранения наркотических препаратов | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ | 1 |
| 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |
|  | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года, с возможностью проведения искусственной вентиляции легких с контролем по объему и по давлению; комплект системы для ингаляции кислорода - маска и трубка (взрослый и детский); набор дыхательных контуров; комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский и взрослый); встроенный или внешний волюметрический блок | 1 |
| 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |
| 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких пневматический автоматический, многоразового использования |
| 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |
|  | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсасыватель | 1 |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
|  | 213210 | Система ингаляционной терапии, с подогревом | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 |
| 213220 | Система ингаляционной терапии, без подогрева |
|  | 229860 | Насос шприцевой | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | Не менее 2 |
| 260420 | Насос инфузионный общего назначения |
|  | 157270 | Матрас вакуумный для позиционирования пациента | Матрас вакуумный иммобилизационный с разнонаправленными ремнями разного цвета, для обеспечения фиксации по передней поверхности тела | 1 |
|  | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам | 1 |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |
|  | 136930 | Баллон для медицинского воздуха перезаправляемый | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры | Не менее 2 |
| 152160 | Баллон для кислорода со встроенным регулятором перезаправляемый |
| 156090 | Баллон для кислорода перезаправляемый |
|  | 136700 | Блок терминальный для медицинского воздуха системы подачи медицинских газов | Комплект разводки медицинских газов с индикацией (индикация значения давления в баллоне и встроенная система тревог) | 1 |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного | Обогреватель детский неонатальный | 1 |
|  | 274570 | Система мониторинга множества физиологических показателей, клиническая | Монитор пациента неонатальный (с мониторными отведениями; с функциями неинвазивного измерения артериального давления, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры; с возможностью подключения к компьютеру; со встроенным принтером) | 1 |
|  | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (может быть встроенным в инкубатор) с одноразовым  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом | комплектом фильтров для дыхательного контура, с комплектом системы для ингаляции кислорода - маска и трубка, с набором дыхательных контуров |  |
| 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких пневматический автоматический, многоразового использования |
| 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |
|  | 127430 | Увлажнитель вдыхаемого воздуха/газов ультразвуковой | Увлажнитель кислорода с регулятором потока | 1 |
| 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |
| 173070 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|  | Автомобильный видеорегистратор | 1 |
|  | Ведро пластиковое | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл) | 1 |
|  | Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л) | 1 |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | По количеству медицинских работников выездной бригады скорой медицинской помощи |
|  | Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи[[6]](#footnote-6) | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи1 | 1 |
|  | Средство радиосвязи | 1 |
|  | Мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги | 1 |
|  | Укладка специализированная (реанимационная) для оказания скорой медицинской помощи[[7]](#footnote-7) | 1 |
|  | Фонарь портативный аккумуляторный | Не менее 1 |
|  | Планшетный компьютер на базе отечественной операционный системы с возможностью подключения к медицинским информационным системам или государственным информационным системам субъектов Российской Федерации, с возможностью передачи информации о пациенте, к которому выполнен вызов скорой медицинской помощи,  в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, к которой прикреплен пациент, для активного наблюдения за его состоянием, с возможностью получения информации о наличии хронических заболеваний у пациента, к которому выполняется вызов скорой медицинской помощи | 1 |

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225). [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2020 г., регистрационный № 61099). [↑](#footnote-ref-2)
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2020 г., регистрационный № 61099). [↑](#footnote-ref-3)
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2020 г., регистрационный № 61099). [↑](#footnote-ref-4)
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2020 г., регистрационный № 61099). [↑](#footnote-ref-5)
6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2020 г., регистрационный № 61099). [↑](#footnote-ref-6)
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2020 г., регистрационный № 61099). [↑](#footnote-ref-7)