**Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания   
первой помощи с применением медицинских изделий на железнодорожном, морском, речном вокзалах, аэровокзалах, автовокзалах, железнодорожных станциях и автостанциях**

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»   
и подпунктом 5.2.12 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий на железнодорожном, морском, речном вокзалах, аэровокзалах, автовокзалах, железнодорожных станциях и автостанциях.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует   
до 1 сентября 2030 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | М.А. Мурашко |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_ |

**Требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи   
с применением медицинских изделий на железнодорожном, морском,   
речном вокзалах, аэровокзалах, автовокзалах, железнодорожных  
станциях и автостанциях**

1. Аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий на железнодорожном, морском, речном вокзалах, аэровокзалах, автовокзалах, железнодорожных станциях и автостанциях (далее – аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий[[1]](#footnote-1) | Наименование вида медицинского изделия  в соответствии  с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое  количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая/ медицинская, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
| 122560 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, опудренные, нестерильные |
| 139350 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, неопудренные, нестерильные |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/ процедурные из полихлоропрена, опудренные, нестерильные |  |  |
| 185830 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные, не антибактериальные |
| 185850 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, опудренные, нестерильные |
| 205280 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, неопудренные, нестерильные |
| 205290 | Перчатки смотровые/ процедурные виниловые, опудренные, нестерильные |
| 298450 | Перчатки смотровые/ процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, неопудренные, нестерильные |
| 349230 | Перчатки смотровые/ процедурные полиизопреновые, опудренные, нестерильные |
| 351490 | Перчатки смотровые/ процедурные из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт. |
| 351540 | Загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 210370 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут кровоостанавливающий на верхнюю/нижнюю конечность, ручной, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером  не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт/рулон марлевый тканый |
| 279290 | Бинт эластичный, нелатексный, одноразового использования |
| 326320 | Бинт эластичный, нелатексный, многоразового использования |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 | 2 упак. |
| 302910 | Салфетка нетканая |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см | 1 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 10 шт. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для кожных покровов, антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное, многоразового использования | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12. | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
| 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования |

2. Аптечка комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требуемое  количество, (не менее) |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий на железнодорожном, морском, речном вокзалах, аэровокзалах, автовокзалах, железнодорожных станциях и автостанциях | 1 шт. |
| 2. | Блокнот формата не менее A7 | 1 шт. |
| 3. | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4. | Футляр или сумка | 1 шт. |

3. При комплектации аптечки допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 3 и 5-7 пункта 1 настоящих требований.

7. Аптечки подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г.   
№ 46 (официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.)[[2]](#footnote-2), или Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416,   
или особенностями обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии (партии) медицинского изделия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430, которые действуют до 1 января 2025 г., или особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае   
их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением   
в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552, которые действуют до 1 января 2025 г.

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225) (далее – номенклатурная классификация медицинских изделий). [↑](#footnote-ref-1)
2. С изменениями, внесенными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2012 г. № 144, от 19 мая 2022 г. № 84, от 30 марта 2023 г. № 50. Вступило в силу для Российской Федерации 6 мая 2017 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ «О ратификации Договора   
   о Евразийском экономическом союзе. Вступил в силу для Российской Федерации с 1 января 2015 г. [↑](#footnote-ref-2)