Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю "неонатология",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от …... № ….

**Стандарт оснащения**

**централизованного молочного блока**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код вида  Номенклатурной классификации1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с  Номенклатурной классификацией | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое  количество, шт. |
| 1 \* | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | По числу помещений |
| 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
| 2 | 335160 | Машина моюще-дезинфицирующая многофункциональная | Моечная машина (полуавтомат и/или автомат с полным циклом) для мойки детских бутылочек | 1 на отделение |
| 3 | 261500 | Система моечная лабораторная | Мойка 3-х гнездовая для ручной мойки детской посуды с подводкой горячей и холодной воды | 1 на отделение |
| 4 \* | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/  очиститель воздуха/ устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |
| 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |
| 5 | 330780 | Стерилизатор паровой | Паровой стерилизатор проходного типа (при отсутствии центральной стерилизационной) | 1 |
| 6 \* | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол инструментальный (для приготовления и порционного розлива детской молочной смеси) | 2 на отделение |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
| 7 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Транспортная тележка для перевозки кассет /термоконтейне-ров с бутылочками | 3 |
| 8 \* | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
| 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |
| 9 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский | 1 |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Кассеты на 25 бутылочек "М-25" | 1 на отделение |
| 2 | Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным устройством (принтер/сканер/копир) | 1 на отделение |
| 3 | Плита электрическая | 1 на отделение |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | По числу помещений |
| 5 | Стеллаж из нержавеющей стали для хранения детской посуды | 1 на отделение |
| 6 | Стеллаж с твердым гигиеническим покрытием для хранения сухих молочных смесей | 1 на отделение |
| 7 | Термоконтейнер для транспортировки приготовленных молочных смесей и пастеризованного грудного молока | 3 на отделение |
| 8 | Термостат лабораторный | 1 на отделение |
| 9 | Установка для автоматического розлива приготовленных смесей | 1 на отделение |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852),   
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации   
от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   
17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225)   
(далее – Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.