Приложение № 3
 к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «неонатология»,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_\_\_

**Стандарт оснащения отделения новорожденных физиологического**

\* Наличие одного из предлагаемого перечня видов

медицинского изделия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией | Наименование оснащения(оборудования) | Требуемое количество штук (из расчета на количество коек) |
| 1. \*
 | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шиныНа одну койку требуется не менее 2 розеток электроснабжения, 1-го гнезд подводки кислорода, 1-го гнезд подводки сжатого воздуха и 1-го гнезда медицинского вакуума | По числу коек поста интенсивного наблюдения или по числу коек поста интенсивного наблюдения и интенсивной терапии |
| 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |
| 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |
| 1. \*
 | 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа | Инкубатор для выхаживания новорожденных | 1 на 10 коек новорожденных |
| 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 1. \*
 | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор для детей, включая новорожденных | 1 на отделение |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 1. \*
 | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный | Мониторы слежения для новорожденных – монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии, манжетки для измерения АД, температурный датчик) | По числу коек поста интенсивного наблюдения или по числу коек поста интенсивного наблюдения и интенсивной терапии |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 1. \*
 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с неонатальным датчиком  | 1 на 20 коек  |
| 150020 | Пульсоксиметр, с питанием от сети |
| 1. \*
 | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | 2 по числу коек поста интенсивного наблюдения или 4 по числу коек поста интенсивного наблюдения и интенсивной терапии |
| 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф многоканальный с набором неонатальных электродов | 1 для родовспомогательных медицинских организаций 2 и 3 группы2 |
|  | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у детей, включая новорожденных с кардиопрограммой, допплерометрическим блоком и набором детских датчиков, включая неонатальные для исследования внутренних органов, головного мозга, сердца | 1 для родовспомогательных медицинских организаций 2 и 3 группы2 |
| 1. \*
 | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного | Устройство с источником лучистого тепла для обогрева новорожденных | 1 на отделение |
| 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |
| 1. \*
 | 204120 | Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом | Устройство для фототерапии новорожденных | 1 на 7 коек  |
| 172870 | Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер № 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (по возможности, с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (№2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (№5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (№6, 8) | 1 на 20 коек |
| 1. \*
 | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) | 1 на 20 коек |
| 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
|  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 шт на количество врачей ипо числу коек поста интенсивного наблюдения или по числу коек поста интенсивного наблюдения и интенсивной терапии |
| 1. \*
 | 152560 | Аудиометр на основе вызванных потенциалов | Оборудование для аудиологического скрининга новорожденных | 1 на отделение |
| 142000 | Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от батареи |
| 141990 | Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от сети |
|  | 229100 | Билирубинометр чрескожный | Прибор для транскутанного определения билирубина  | 1 на 20 коек |
| 1. \*
 | 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента | Глюкометр с принадлежностями | 1 на 20 коек |
| 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД |
| 1. \*
 | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр для измерения температуры тела | По числу палат |
| 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |
| 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |
|  | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на палату |
|  | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер для измерения длины тела новорожденного | 1 на палату |
|  | 247980 | Кроватка неонатальная | Кроватка передвижная для новорожденных | По числу коек + 10%  |
| 1. \*
 | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | Кроватка для младенцев с подогревом, регулируемая | 1 на 10 коек |
| 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |
| 1. \*
 | 233190 | Стол для реанимации новорожденных | Открытая реанимационная система для новорожденных | 1 на пост интенсивного наблюдения и интенсивной терапии |
| 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |
| 1. \*
 | 202390 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 на палату  |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 137590 | Тележка для медикаментов |
| 1. \*
 | 270020 | Тележка медицинская для инструментов | Тележка для медицинских инструментов | 1 на отделение |
| 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |
| 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |
|  | 275010 | Молокоотсос, с электропитанием | Молокоотсос электрический для использования в стационаре | 2 на отделение (для стационаров, не оснащенных отделением по сбору молока и заменителей грудного молока) |
|  | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства  | Противошоковая укладка | По количеству процедурных кабинетов |
|  | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства  | Укладка против ВИЧ-инфекции  | По количеству процедурных кабинетов |
| 1.
 | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный, работающий в присутствии людей | По количеству режимных помещений |
|  | 261560 | Термометр лабораторный | Термометр для контроля температуры в холодильнике | По количеству холодильников |
| 1. \*
 | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол для пеленания | По количеству палат (боксов) для новорожденных, выписных комнат |
| 303440 | Стол пеленальный, стационарный |
| 1.
 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник фармацевтический | По количеству процедурных кабинетов и кабинетов вакцинации |
|  | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник для хранения препаратов крови | 1 на пост интенсивного наблюдения и интенсивной терапии |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще**-**режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | По количеству палат + 1 в процедурный кабинет |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для сбора медицинских отходов класса А и Б | По числу помещений и в соответствие с классами отходов |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, многоразового использования | По количеству видов ИМН, обрабатываемых в отделении |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором прямых клинков типа Миллер для новорожденных №00, 0, 1 | 1 на пост интенсивного наблюдения или 1 на пост интенсивного наблюдения и интенсивной терапии |
| 1. \*
 | 321680 | Холодильная/морозильная камеры и сопутствующие изделия | Холодильник/морозильник для хранения хладэлементов под вакцинацию/ вакцин  | 1 на отделение |
| 215850 | Холодильник фармацевтический |
| 143910 | Холодильник для крови |
| 1. \*
 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка медицинская универсальная | 2 на отделение |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 137590 | Тележка для медикаментов |
| 270020 | Тележка для медицинских инструментов |
| 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |
| 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | Термосумка | 2 на отделение |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита ИВД | Центрифуга гематокритная | 1 на отделение |
| 1. \*
 | 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком высокочастотной искусственной вентиляции легких с функцией неинвазивной ИВЛ | 1 на 2 койки поста интенсивного наблюдения и интенсивной терапии  |
| 125540 | Аппарат вентиляции легких положительным давлением терапевтический |
|  | 326140 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (CPAP) для новорожденных | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) | 1 на 2 койки поста интенсивного наблюдения и интенсивной терапии  |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 1 на отделение |
| 1. \*
 | 149080 | Тележка бельевая | Тележка бельевая | 1 на отделение |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 на отделение |

\* Наличие одного из предлагаемого перечня видов медицинского изделия

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемоеколичество, шт. |
| 1 | Термометр для контроля температуры воздуха 00280-05 | По числу палат и процедурных |
| 2 | Гигрометр для контроля влажности воздуха | По числу помещений хранения лекарств и расходных материалов |
| 3 | Ванночка для купания новорожденного | по числу палат |
| 4 | Рабочее место врача-неонатолога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | По числу рабочих мест врачей |
| 5 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | По числу рабочих мест медсестер |
| 6 | Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным устройством (принтер/сканер/копир) | 2 на отделение |
| 7 | Система палатной сигнализации | По числу палат и процедурных |
| 8 | Сантиметровая лента многоразовая | По числу палат |
| 9 | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции | По числу палат |
| 10 | Диспенсеры для бумажных полотенец | По числу палат |
| 11 | Тележка для уборки помещений | По числу палат |
| 12 | Накидка для инкубатора для новорожденных | по кол-ву инкубаторов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н
«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный

№ 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225)
(далее – Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

2 ПриказМинистерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г.
№ 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология» **(**Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации12 ноября 2020 года, регистрационный № 60869).