#### Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю "неонатология",

утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от …... № ….

**Стандарт оснащения отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией**

\* Наличие одного из предлагаемого перечня видов

медицинского изделия

\*\* при оказании хирургической помощи на базе отделения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида  медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией | Наименование оснащения (оборудования) | Кол-во, шт |
| 1. \* | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД | Аппарат для определения кислотно-основного состояния и газов крови | 1 на отделение |
| 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |
| 287930 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, для использования вблизи пациента |
| 144660 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, лабораторный |
| 1. \*\* | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Наркозно-дыхательный аппарат для детей, включая новорожденных | по числу операционных |
| 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |
| 1. \* | 125540 | Аппарат вентиляции легких положительным давлением терапевтический | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с функцией неинвазивной ИВЛ | по кол-ву коек |
| 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |
| 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |
| 1. \* | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | по кол-ву коек |
| 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
| 1. \* | 344690 | Смеситель газовой смеси кислород/воздух, для экстренной помощи | Воздушно-кислородный смеситель с флоуметром для ручного аппарата ИВЛ | по количеству ручных аппаратов ИВЛ |
| 298900 | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси |
| 1. \* | 169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком высокочастотной искусственной вентиляции легких или аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких | 1 на 2 койки |
| 311390 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный |
| 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |
| 125540 | Аппарат вентиляции легких положительным давлением терапевтический |
| 1. \* | 204120 | Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом | Устройство для фототерапии новорожденных | по кол-ву коек |
| 172870 | Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных |
| 1. \* | 228180 | Бокс ламинарный | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов | 1 на отделение |
| 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |
|  | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на палату |
| 1. \* | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор для детей, включая новорожденных | 1 на отделение |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 1. \* | 324760 | Изделие для позиционирования новорожденного/гнездо | Изделие для позиционирования новорожденного/гнездо/кокон | По количеству инкубаторов |
| 233220 | Приспособление для позиционирования младенца |
| 185030 | Подушка ортопедическая многофункциональная |
|  | 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа | Инкубатор для выхаживания новорожденных с сервоконтролем и возможностью увлажнения (интенсивная модель) | по кол-ву коек |
|  | 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа | Инкубатор для новорожденных с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный | 1 на 2 койки |
| 1. \* | 274550 | Инкубатор для транспортировки новорожденных | Инкубатор для транспортировки новорожденного | 2 на отделение |
| 233180 | Камера для реанимации новорожденных |
| 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа |
| 1. \* | 326140 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (CPAP) для новорожденных | Транспортный аппарат ИВЛ с встроенной турбиной с возможностью вентиляции новорожденных от 500 г | по числу транспортных инкубаторов |
| 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапи |
| 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический |
| 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |
| 1. \* | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор сжатого воздуха для аппарата ИВЛ | по кол-ву коек |
| 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для сбора медицинских отходов класса А и Б | по кол-ву коек |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще**-**режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | по кол-ву коек+10% |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, многоразового использования | по кол-ву коек |
| 1. \* | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором прямых клинков типа Миллер для новорожденных №00, 0, 1 | по числу палат |
| 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования |
|  | 275010 | Молокоотсос, с электропитанием | Молокоотсос электрический для использования в стационаре | по кол-ву коек |
| 1. \* | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный | Монитор жизненно важных функций неонатальный с автономным блоком питания (транспортный) | 2 на отделение |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 1. \* | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный | Мониторы слежения для новорожденных – монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии неонатальный, манжетки для измерения АД, температурный датчик) | по кол-ву коек+2 |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
|  | 272010 | Система чрескожного мониторинга газов крови | Аппарат для транскутанного мониторинга газов крови | 1 на 2 койки |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер №00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (по возможности, с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (№2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (№5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (№6, 8) | по количеству палат + 1 (реанимационная укладка) |
| 1. \* | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | 6 на 1 койку |
| 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | Негатоскоп | 1 на отделение |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный, работающий в присутствии людей | по кол-ву режимных помещений |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф многоканальный с набором неонатальных электродов | 1 на отделение |
|  | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | по кол-ву палат |
| 1. \* | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с неонатальным датчиком | 2 на отделение |
| 150020 | Пульсоксиметр, с питанием от сети |
|  | 215800 | Устройство для размораживания крови/тканей | Аппарат для быстрого размораживания плазмы | 1 на отделение |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский бестеневой передвижной | 2 |
| 1. \*\* | 129360 | Светильник операционный | Светильник операционный | \*\* по числу операционных |
| 129370 | Система для освещения операционной |
| 1. \* | 256700 | Система аспирационная низкого давления | Электроотсос (вакуумный отсос) | по кол-ву коек |
| 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая |
| 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |
| 201170 | Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования |
| 182530 | Система аспирационная для хирургии |
| 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
| 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 1. \* | 215820 | Система дозирования жидкостей фармацевтическая | Аппарат (система) для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях (компаундер) | 1 на отделение |
| 131970 | Устройство для смешивания растворов для внутривенного введения |
|  | 213220 | Небулайзер настольный, без подогрева | Ингалятор для новорожденных (небулайзер) | 1 на 2 койки |
| 1. \* | 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента | Глюкометр с принадлежностями | 2 на отделение |
| 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД |
| 1. \* | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Центральная станция мониторов слежения | 1 на отделение |
| 156870 | Монитор пациента центральный |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |
| 1. \* | 180810 | Система доставки монооксида азота, вторичная | Система подачи или генератор оксида азота (NO) с монитором концентраций газов NO и NO2 | Не менее 1 на 12 коек |
| 180790 | Блок доставки оксида азота, системный |
| 180800 | Монитор системы доставки монооксида азота |
| 1. \* | 335560 | Система терапевтической гипотермии | Аппарат для проведения управляемой лечебной гипотермии у новорожденных | 1 на отделение |
| 337260 | Система тепловой/холодовой терапии с циркулирующей жидкостью |
| 108260 | Блок управления системой тепловой/холодовой терапии с циркулирующей жидкостью |
| 1. \* | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением | Стеновые, потолочные или напольные энерго- и газоснабжающие шины  На одну койку требуется не менее 12 розеток электроснабжения, 2-х гнезд подводки кислорода, 2-х гнезд подводки сжатого воздуха и 1-го гнезда медицинского вакуума | по кол-ву коек |
| 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |
| 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций |
|  | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у детей, включая новорожденных с кардиопрограммой, допплерометрическим блоком и набором детских датчиков, включая неонатальные для исследования внутренних органов, головного мозга, сердца и проведения сосудистой катетеризации | 1 на отделение |
|  | 291820 | Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная | Прибор для мониторирования биоэлектрической активности головного мозга (амплитудная ЭЭГ) | 1 на отделение |
|  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 2 на 1 койку |
| 1. \* | 233190 | Стол для реанимации новорожденных | Открытая реанимационная система для новорожденных | 1 на 3 койки |
| 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |
| 1. \* | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Тележка медицинская для инструментов | по числу палат |
| 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |
| 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |
| 1. \* | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | по кол-ву коек |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 137590 | Тележка для медикаментов |
| 1. \*\* | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол операционный | \*\* по числу операционных |
| 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |
| 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |
| 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |
| 1. \* | 208920 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 на отделение |
| 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 1. \* | 149080 | Тележка бельевая | Тележка бельевая | по числу палат |
| 202390 | Тележка медицинская универсальная |
|  | 261560 | Термометр лабораторный | Термометр для контроля температуры в холодильнике | по количеству холодильников |
| 1. \* | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр для измерения температуры тела | по кол-ву коек |
| 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |
| 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |
| 1. \*\* | 258460 | Матрас системы для обогрева/охлаждения всего тела с циркулирующей жидкостью, многоразового использования | Обогреватель для новорожденных в операционной | по числу операционных |
| 173050 | Блок управления системы конвекционного обогрева/охлаждения пациента |
| 173020 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, многоразового использования (при использовании МИ код 173050) |
| 173030 | Одеяло системы конвекционного обогрева/охлаждения всего тела, одноразового использования (при использовании МИ код 173050) |
|  | 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | Увлажнитель дыхательных смесей к аппарату ИВЛ с подогревом | по кол-ву аппаратов ИВЛ |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения препаратов и растворов | 2 на отделение |
|  | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник для хранения препаратов крови | 1 на отделение |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита ИВД | Центрифуга гематокритная | 1 на отделение |
| 1. \* | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат для подогрева инфузионных растворов | 1 на отделение |
| 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 на отделение |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для временного хранения материнского молока | 1 на отделение |
|  | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка против ВИЧ-инфекции | 1 на отделение |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. \*\* | 143930 | Бронхоскоп жесткий | Набор для проведения бронхоскопии у детей, включая новорожденных | 1 |
| 179100 | Бронхоскоп оптоволоконный гибкий |
| 179140 | Бронхоскоп гибкий ультразвуковой |
| 179300 | Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования |
| 324350 | Видеобронхоскоп гибкий, одноразового использования |
| 1. \*\* | 260500 | Система электрохирургическая | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный для резекции и коагуляции с комплектом инструментария для детей, включая новорожденных | 1 |
| 291410 | Система электрокоагуляции, с питанием от сети |
| 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |
| 1. \*\* | 271790 | Система эндоскопической визуализации | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для детей, включая новорожденных | 1 |
| 136860 | Стойка для медицинской техники |
| 145680 | Видеолапароскоп жесткий |
| 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |
| 271520 | Система обработки видеоизображений/источник освещения для эндоскопа |
| 271710 | Видеодисплей для эндоскопии |
| 271830 | Видеокамера эндоскопа |

\* Наличие одного из предлагаемого перечня видов медицинского изделия

\*\* при оказании хирургической помощи на базе отделения

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
|  | Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | по числу рабочих мест врачей |
|  | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | по числу рабочих мест медицинских сестер |
|  | Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным устройством (принтер/сканер/копир) | по числу рабочих мест |
|  | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на палату |
|  | Гигрометр | По помещений для хранения медикаментов и расходных материалов |
|  | Система палатной сигнализации | По числу палат |
|  | Ванночка для купания новорожденного | По числу палат |
|  | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | По числу помещений |
|  | Диспенсеры для бумажных полотенец | По числу помещений |
|  | Накидка для инкубатора для новорожденных | По количеству изделий, указанных в пп.15 и 16 |
|  | Тележка для уборки помещений | По числу палат |
|  | Сантиметровая лента многоразовая | По числу палат |

**Стандарт оснащения**

**неонатологического дистанционного консультативного центра с выездными бригадами скорой медицинской помощи, предназначенными для оказания скорой специализированной медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям (НДКЦ)**

\* необходимо наличие одной из указанных позиций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с Номенклатурной классификацией | Наименование оснащения  (оборудования) | Требуемое  количество,  шт. |
| 1. \* | 274550 | Инкубатор для транспортировки новорожденных | Инкубатор для транспортировки новорожденного | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 233180 | Камера для реанимации новорожденных |
| 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа |
| 1. \* | 326140 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением (CPAP) для новорожденных | Транспортный аппарат ИВЛ с встроенной турбиной с возможностью вентиляции новорожденных от 500 г | По числу транспортных инкубаторов |
| 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапи |
| 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический |
| 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |
| 1. \* | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | Монитор жизненно важных функций неонатальный с автономным блоком питания (транспортный) | По числу транспортных инкубаторов |
| 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |
| 1. \* | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая | Отсос  пневматический или электрический  портативный | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 256700 | Система аспирационная низкого давления |
| 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая |
| 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |
| 201170 | Насос хирургический для промывания/аспирации, многоразового использования |
| 182530 | Система аспирационная для хирургии |
| 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
| 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 216650 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, пневматическая |
| 1. \* | 180810 | Система доставки монооксида азота, вторичная | Система подачи оксида азота (NO) или генератор оксида азота (NO) с монитором концентраций газов NO и NO2 | 1 |
| 180790 | Блок доставки закиси азота, системный |
| 180800 | Монитор системы доставки монооксида азота |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Переносной  реанимационный  набор  (ларингоскоп, мешок Амбу, аппарат для искусственной вентиляции легких (ручной), коннекторы, интубационные трубки, ларингеальная маска, назальные канюли, маски для оксигенотерапии, катетеры для санации трахео-бронхиального дерева) | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 1. \* | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором прямых клинков типа Миллер для новорожденных №00, 0, 1 | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования |
| 1. \* | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |
|  | 271350 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Переносной  чемодан  с медикаментами, инструментарием, одноразовыми шприцами и иглами | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 1. \* | 324320 | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела | Переносной  аппарат для ультразвукового исследования у детей, включая новорожденных с кардиопрограммой, допплерометрическим блоком и набором детских датчиков, включая неонатальные для исследования внутренних органов, головного мозга, сердца и проведения сосудистой катетеризациии | 1 |
| 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная |
| 1. \* | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | 6 на автомобиль скорой медицинской помощи |
| 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |
|  | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с неонатальным датчиком | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 1. \* | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | Портативный аппарат для определения кислотно-основного состояния и газов крови | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 287900 | Анализатор газов крови ИВД, для использования вблизи пациента |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 1. \* | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | Дефибриллятор для детей, включая новорожденных | По числу автомобилей  скорой  медицинской  помощи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
| 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением |
| 1. \* | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД | Глюкометр с принадлежностями | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | 1 на автомобиль скорой медицинской помощи |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для сбора медицинских отходов класса А и Б | 1 на автомобиль скорой медицинской помощи |
|  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизирован  ный | Фонендоскоп для новорожденных | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 1. \* | 335560 | Система терапевтической гипотермии | Аппарат для проведения управляемой лечебной гипотермии у новорожденных | 1 |
| 337260 | Система тепловой/холодовой терапии с циркулирующей жидкостью |
| 108260 | Блок управления системой тепловой/холодовой терапии с циркулирующей жидкостью |
| 1. \* | 234760 | Матрасы для новорожденных | Изделие для позиционирования новорожденного/гнездо/кокон | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
| 324760 | Изделие для позиционирования новорожденного/гнездо |
| 233220 | Приспособление для позиционирования младенца |

**Прочее оборудование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
|  | Рабочее место врача с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | по числу рабочих мест врачей |
|  | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | по числу рабочих мест медицинских сестер |
|  | Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным устройством (принтер/сканер/копир) | по числу рабочих мест |
|  | Автомобиль скорой медицинской реанимационной помощи, оборудованный по классу "С” | Не менее 1 |
|  | Дополнительный отопитель медицинского салона автомобиля скорой медицинской реанимационной помощи | по числу автомобилей скорой медицинской помощи |
|  | Портативный/планшет компьютер в комплекте с высокоскоростным модемом | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
|  | Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций, включающий камеру, а также устройства для записи и воспроизведения звука | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
|  | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |
|  | Диспенсер прокладок | По числу автомобилей скорой медицинской помощи |

1Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный № 35201) (далее - Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_