Приложение № 9  
 к Порядку оказания медицинской

помощи по профилю «неонатология»,

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. №\_\_\_\_\_\_

**Стандарт оснащения**

**отделения патологии новорожденных и недоношенных детей**

\*необходимо наличие одной из указанных позиций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида Номенклатурной классификации1 | Наименование вида  медицинского изделия  в соответствии  с Номенклатурной классификацией | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое  количество, шт. | |
| 1. \* | 157680 | Консоль медицинская прикроватная с подводами коммуникаций | Стеновые, потолочные или напольные энерго- и газоснабжающие шины  На одну койку требуется не менее 10 розеток электроснабжения, 1-го гнезда подводки кислорода, 1-го гнезда подводки сжатого воздуха и 1-го гнезда медицинского вакуума | 1 на палату | |
| 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |
| 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением |
| 1. \* | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор для детей, включая новорожденных | 1 на отделение | |
| 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
| 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |
|  | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер №00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (по возможности, с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (№2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (№5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (№6, 8) | 2 на отделение | |
| 1. \* | 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа | Инкубатор для выхаживания новорожденных с сервоконтролем и возможностью увлажнения (интенсивная модель) | 1 на 2 койки | |
| 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Открытая реанимационная система для новорожденных |
| 233190 | Стол для реанимации новорожденных |
| 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |
| 1. \* | 274550 | Инкубатор для транспортировки новорожденных | Инкубатор для транспортировки новорожденных | 1 на отделение | |
| 233180 | Камера для реанимации новорожденных |
| 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа |
|  | 130380 | Кровать с системой флотации, неонатальная | Кровать с системой флотации, неонатальная | 1 на отделение | |
|  | 247980 | Кроватка неонатальная | Кроватка передвижная для новорожденных | По числу коек | |
|  | 188160 | Кроватка для младенца с подогревом, регулируемая | Кроватка с подогревом | 1 на 3 койки | |
| 1. \* | 303440 | Стол пеленальный, стационарный | Стол для пеленания | По числу палат | |
| 233010 | Стол пеленальный для младенцев |
| 1. \* | 233190 | Стол для реанимации новорожденных | Устройство с источником лучистого тепла для обогрева новорожденных | 2 на отделение | |
| 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа |
| 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |
|  | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на палату | |
|  | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер для измерения длины тела новорожденного | 1 на палату | |
| 1. \* | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный | Прикроватные мониторы пациента с датчиками и расходными материалами для новорожденных (электроды, датчик пульсоксиметрии, манжетки для измерения АД, температурный датчик) | 1 на 2 койки | |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 1. \* | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Центральная станция мониторов слежения | 1 на отделение | |
| 156870 | Монитор пациента центральный |
| 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |
| 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | Негатоскоп | 1 на отделение | |
| 1. \* | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с неонатальным датчиком | 2 на отделение | |
| 150020 | Пульсоксиметр, с питанием от сети |
| 1. \* | 229860 | Насос шприцевой | Насос инфузионный для новорожденных | 1 на койку | |
| 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |
| 1. \* | 172870 | Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных | Устройство для фототерапии новорожденных | 1 на 3 койки | |
| 204120 | Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом |
| 1. \* | 256700 | Система аспирационная низкого давления | Электроотсос (вакуумный отсос) | 1 на 3 койки | |
| 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |
| 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |
| 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |
| 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |
| 1. \* | 168110 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом и высокой скоростью потока | Установка для подогрева, увлажнения и подачи кислородно-воздушной смеси | 1 на 6 коек | |
| 152090 | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом |
| 1. \* | 213220 | Небулайзер настольный, без подогрева | Ингалятор (небулайзер) с комплектующими для детей | не менее 1 на 15 коек | |
| 213210 | Небулайзер настольный, с подогревом |
|  | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у детей, включая новорожденных с кардиопрограммой, допплерометрическим блоком и набором детских датчиков, включая неонатальные для исследования внутренних органов, головного мозга, сердца и проведения сосудистой катетеризации | 1 на отделение | |
|  | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф многоканальный с набором неонатальных электродов | 1 на отделение | |
|  | 229100 | Билирубинометр чрескожный | Прибор для транскутанного определения билирубина | 1 на отделение | |
| 1. \* | 344120 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для использования вблизи пациента | Глюкометр с принадлежностями | 1 на отделение | |
| 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД |
| 1. \* | 152560 | Аудиометр на основе вызванных потенциалов | Оборудование для аудиологического скрининга новорожденных | 1 на отделение | |
| 142000 | Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от батареи |
| 141990 | Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от сети |
| 1. \* | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | Термометр для измерения температуры тела | По кол-ву коек | |
| 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |
| 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |
|  | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | По кол-ву коек | |
| 1. \* | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол процедурно-манипуляционный | По кол-ву коек | |
| 270010 | Стол для хирургических инструментов |
| 137590 | Тележка для медикаментов |
| 1. \* | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Тележка медицинская для инструментов | По кол-ву палат | |
| 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |
| 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |
|  | 149080 | Тележка бельевая | Тележка бельевая | по числу палат | |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |
|  | 275010 | Молокоотсос, с электропитанием | Молокоотсос электрический для использования в стационаре | 1 на 10 коек |
| 1. \* | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат для подогрева инфузионных растворов | 1 на отделение |
| 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |
|  | 215800 | Устройство для размораживания крови/тканей | Аппарат для быстрого размораживания плазмы | 1 на отделение |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный, работающий в присутствии людей | по кол-ву режимных помещений |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения лекарственных средств | 2 на процедурный кабинет |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для временного хранения сцеженного грудного молока | 1 на отделение |
|  | 238940 | Центрифуга для микрогематокрита ИВД | Центрифуга гематокритная | 1 на отделение |
|  | 261560 | Термометр лабораторный | Термометр для контроля температуры в холодильнике | по количеству холодильников |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 на отделение |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для сбора медицинских отходов класса А и Б | По количеству коек |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще**-**режущих медицинских отходов | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | по кол-ву палат+1 в процедурный кабинет |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для предстерилизационной очистки и дезинфекции медицинских изделий, многоразового использования | По количеству коек |
|  | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 на процедурную |
| 1. \* | 208920 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 на отделение |
| 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |
| 1. \* | 228180 | Бокс ламинарный | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов | 1 на отделение |
| 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |
|  | 279970 | Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства | Укладка против ВИЧ-инфекции | По количеству процедурных кабинентов |
| 1. \* | 215820 | Система дозирования жидкостей фармацевтическая | Аппарат (система) для приготовления и смешивания растворов в стерильных условиях (компаундер) | 1 на отделение |
| 131970 | Устройство для смешивания растворов для внутривенного введения |
| 1. \* | 234760 | Матрасы для новорожденных | Изделие для позиционирования новорожденного/гнездо/кокон | по количеству инкубаторов |
| 324760 | Изделие для позиционирования новорожденного/гнездо |
| 233220 | Приспособление для позиционирования младенца |
| 185030 | Подушка ортопедическая многофункциональная |

**Прочее оборудование (оснащение)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| 1 | Термометр для контроля температуры воздуха 00280-05 | По числу палат и процедурных |
| 2 | Гигрометр для контроля влажности воздуха | По числу помещений хранения лекарств и расходных материалов |
| 3 | Ванночка для купания новорожденного | по числу палат |
| 4 | Рабочее место врача-неонатолога с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | По числу рабочих мест врачей |
| 5 | Рабочее место медицинской сестры с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | По числу рабочих мест медсестер |
| 6 | Персональный компьютер в комплекте с многофункциональным устройством (принтер/сканер/копир) | 2 на отделение |
| 7 | Система палатной сигнализации | По числу палат и процедурных |
| 8 | Сантиметровая лента многоразовая | По числу палат |
| 9 | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции | По числу палат |
| 10 | Диспенсеры для бумажных полотенец | По числу палат |
| 11 | Тележка для уборки помещений | По числу палат |
| 12 | Накидка для инкубатора для новорожденных | по кол-ву инкубаторов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н   
«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный   
№ 35201) и от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный № 59225)   
(далее – Номенклатурная классификация).

При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.